    - АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВЕЛИЧКОВСКОГО

    - СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021                                                                                                   № 268

станица Нововеличковская

Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы организации в сфере водоснабжения

МУП ЖКХ Нововеличковское на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь п. 7 ст. 10, п.1, 2 ст. 37 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП ЖКХ Нововеличковское на 2021-2023 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нововеличковского сельского поселения от 04.12.2018 № 334 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы организации в сфере водоснабжения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2019-2027 годы»

3. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нововеличковского

сельского поселения                                                                                  Г.М.Кова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

от 24.09.2021 г.№ 268

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

организации в сфере водоснабжения

МУП ЖКХ Нововеличковское на 2021-2023 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП ЖКХ Нововеличковское  по развитию системы водоснабжения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района (далее - инвестиционная программа) являются:

- Генеральный план Нововеличковского сельского поселения;

- Федеральный  закон от  07  декабря  2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №  261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 апреля 2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007     № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края;

Цели и задачи  разработки и реализации

инвестиционной программы

Цели:

Основными целями разработки проекта инвестиционной программы являются:

1. Обеспечение соответствия качества питьевой воды установленным санитарным требованиям.

2. Повышение безопасности и надежности источников питьевого водоснабжения.

3. Обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых объектов абонентов за счет реконструкции и строительства сетей, водозаборных узлов и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

4. Инженерно-техническая оптимизация систем водоснабжения

5. Повышение  надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

6. Обеспечение защиты централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Задачи:

1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов инженерных систем водоснабжения и водоотведения.

2. Привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения.

3. Возможность подключения строящихся объектов к системам водоснабжения и водоотведения.

4. Повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения и водоотведения существующих потребителей.

5. Увеличение протяженности сетей холодного водоснабжения на территории поселения.

6. Снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей.

7. Повышение уровня энергосбережения более чем на 3%.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1 | Доли проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения | ед/км | 0,1 | 0,1 | 0,09 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 34,3 | 34,2 | 34,1 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0,65 | 0,6 | 0,6 |

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению и (или) водоотведению, а также модернизацию существующих объектов.

Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения

Генеральным планом определены первоочередные объекты капитального строительства в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

| № п/п | Наименование объекта | Этажность |
| --- | --- | --- |
|  | Учреждения культуры |  |
| 1 | Храм святого Архистратига Михаила | 2 |
|  | Учреждения образования и спортивно-оздоровительные сооружения |  |
| 2 | Общеобразовательная школа на 640 мест |  |
| 3 | Детский дом творчества | 1 |
| 4 | Стадион |  |
| 5 | Малобюджетный спортивный комплекс |  |
| 6 | Детское дошкольное учреждение на 180 мест | 1 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |
| 7 | Поликлиника на 15 посещений, стационарная больница 140 коек | 2 |
| 8 | Станция скорой помощи на 2 автомобиля | 1 |
|  | Учреждения социального обеспечения |  |
| 9 | Комплекс бытового обслуживания -химчистка, - прачечная |  |
|  | Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| 10 | Пожарное депо на 6 автомашин |  |

Основные требования к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                          «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Инвестиционная программа должна включать в себя ниже перечисленные разделы:

1. Паспорт инвестиционной программы

Паспорт инвестиционной программы должен содержать:

- наименование инвестиционной программы;

- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;

- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;

- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);

- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;

- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;

- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.

2. Цели и задачи инвестиционной программы

Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов, характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.

3. Основные сведения об организации

В данном разделе следует указать основные сведения об Организации в соответствии с учредительными и регистрационными документами.

4. Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей

4.1 Система водоснабжения

В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса  добычи, очистки и транспортировки воды потребителю, очистных сооружений и насосных станций 1-го и 2-го подъема и сетей водоснабжения с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести краткое описание состоящих на балансе Организации сетей водопровода и степени их износа на основании анализа технического состояния.
Привести данные о качественных показателях отпускаемой потребителям воды в соответствии с результатами лабораторного контроля.

Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.

5. Характеристика потребителей услуг Организации

В данном разделе привести данные о существующем и перспективном водопотреблении Нововеличковского сельского поселения.  Привести данные об удельных объемах реализации коммунальных услуг отдельным группам потребителей. Привести данные о фактическом уровне оплаты коммунальных услуг потребителями

6. Перечень и описание мероприятий по развитию систем водоснабжения.

В данном разделе изложить основные мероприятия по новому строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту инженерных систем водопровода,  необходимые для реализации целей и задач инвестиционной программы, с указанием объёмов, стоимости и предполагаемых источников финансирования. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, перечень мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности.

7. Эффективность мероприятий инвестиционной программы.

В данном разделе необходимо указать ожидаемый эффект от реализации мероприятий и период их  реализации.

8. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы.

В данном разделе следует представить данные об объеме финансовых затрат на реализацию инвестиционной программы отдельно по каждому мероприятию по годам реализации и в разрезе предполагаемых источников финансирования.

9. Критерии оценки выполнения инвестиционной программы.

В данном разделе произвести оценку технического и экономического эффекта в случае успешной реализации инвестиционной программы.

10. Предложения о размерах тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения.

В данном разделе произвести на основании имеющихся данных расчет размера тарифов на подключение к системам водоснабжения. Привести данные по размерам надбавок к тарифам на услуги водоснабжения. Произвести оценку уровня роста тарифов на период реализации инвестиционной программы.

11. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы

В данном разделе произвести анализ потенциальных финансовых рисков, связанных с реализацией инвестиционной программы.

12. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы

Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется Администрацией Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края.

Администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района осуществляет общую координацию выполнения инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке. Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

Перечень мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Строительство скважины и водопровода п. Дальний | ед | 1 | 2022-2023 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома №11 по ул.Набережной до жилого дома №2 по ул.Центральной в п.Найдорф. | м | 199 | 2022 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома №15 по ул.Тепличной до жилого дома №11 по ул.Набережной п.Найдорф. | м | 199 | 2022 |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Центральной от жилого дома №2 до ул. Красной п.Найдорф. | м | 199 | 2022 |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от Свято-Никольского храма до жилого дома б/н п.Найдорф. | м | 199 | 2022 |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводной сети ул.Красной от жилого дома №27 до жилого дома №43 п.Найдорф. | м | 199 | 2022 |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Студенческой от ул.Красной до жилого дома №9 по ул.Цветочной п.Найдорф. | м | 199 | 2022 |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома №15 по ул.Крайней до ул.Береговой п.Найдорф. | м | 199 | 2022 |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Береговая от дома №14 по территории школы №53п.Найдорф. | м | 199 | 2022 |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Цветочной от дома №9 до дома №15 п.Найдорф. | м | 199 | 2022 |
| 11 | Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома №43 по ул.Красной до жилого дома №15 по ул.Крайней в п.Найдорф. | м | 199 | 2022 |
| 12 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от жилого дома б/н до жилого дома №27 п.Найдорф. | м | 199 | 2022 |
| 13 | Капитальный ремонт водопроводной сети от опоры линии электропередачи №16 до опоры №20 1150 м к юго-западу от ст. Нововеличковской | м | 199 | 2022 |
| 14 | Капитальный ремонт водопроводной сети от опоры линии электро-передачи №3 до опоры №7, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 23:07:0104000:228 в ст. Нововеличковской | м | 199 | 2022 |
| 15 | Капитальный ремонт водопроводной сети от опоры линии электропередачи №3 до опоры №6 1150 м к юго-западу от ст. Нововеличковской | м | 150 | 2022 |
| 16 | Капитальный ремонт водопроводной сети от опоры линии электро-передачи №20 до опоры №3,, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 23::07::0104000::235 в ст. Нововеличковской | м | 199 | 2022 |
| 17 | Капитальный ремонт водопроводной сети от опоры линии электропередачи №9 до опоры №16 1150 м к юго-западу от ст.Нововеличковской | м | 199 | 2022 |
| 18 | Капитальный ремонт водопроводной сети от опоры линии электропередачи №6 до опоры №9 1150 м к юго-западу от ст. Нововеличковской | м | 199 | 2022 |
| 19 | Капитальный ремонт водопроводной сети от опоры линии электропередачи №7, расположенной на земельном участке 23:07:0104000:228, до опоры линии электропередачи №2, расположенной на земельном участке 23:07:0104000:227 в ст.Нововеличковской | м | 199 | 2022 |
| 20 | Капитальный ремонт водопроводной сети от земельного участка с кадастровым номером 23:07:0104009:37 до опоры линии электропередачи №3 в ст.Нововеличковской | м | 199 | 2022 |

Все мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойности и надежности системы водоснабжения, на улучшение качества питьевой воды, обеспечение пропускной способности системы водоснабжения и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения.

Перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | ст. Нововеличковская |  |  |  |
| 1 | Установка моноблочного насоса SAER IR 50-160F 7,5 W c частотным преобразователем | шт | 1 | 2021-2022 |
| 2 | Установка прибора учета СТВХ-200 на станции 2-го подъема | шт | 2 | 2021-2022 |
| 3 | Установка частотного преобразователя на арт. скважине №5028 | шт | 1 | 2021-2022 |
|  | ст. Воронцовская |  |  |  |
| 1 | Установка прибора учета на арт. скважине №2751 | шт | 1 | 2021-2022 |
| 2 | Установка частотного преобразователя на арт. скважине №6469 | шт | 1 | 2021-2022 |
|  | п. Найдорф |  |  |  |
| 1 | Установка частотного преобразователя на арт. скважине №1153 | шт | 1 | 2021-2022 |

Мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережению направлены на снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения, на снижение затрат электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды потребителям.

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз природного и техногенного характера, террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ст. Нововеличковская |  |  |
| 1 | Обустройство оголовков на арт. скважинах №7611, №7612, №7613, 7614, №7615 | 2021-2022 | Предотвращение угрозы поступления в подземный водный объект загрязняющих веществ с поверхности земли |
|  | ст. Воронцовская |  |  |
| 1 | Восстановление ЛЭП, шкафа управления | 2021 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций |

Порядок внесения изменений в техническое задание

1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Главы Нововеличковского сельского поселения Динского района.

2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края;

- вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг МУП ЖКХ Нововеличковское с учетом надбавки к тарифу и тарифа на подключение, предлагаемых организацией для реализации инвестиционной программы;

- основания, предусмотренные ч. 14 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП ЖКХ Нововеличковское», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Нововеличковского сельского поселения должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание доводится до МУП ЖКХ Нововеличковское в недельный срок со дня его принятия.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского					             сельского поселения                                                                      В.В. Токаренко